关于定期清理高层建筑内楼道杂物提案

（第349号）的答复

赵越委员：

您好！您提出的《关于定期清理高层建筑内楼道杂物》的提案收悉，感谢您对关于高层建筑火灾隐患治理的重视。现就您提案内容答复如下：

2021年，为切实加强全市高层建筑火灾防控工作，全面消除火灾隐患，有效预防和减少高层建筑火灾发生，进一步净化我市消防安全环境，按照市政府主要领导在市社科联《关于沈阳提升高层建筑消防安全水平的对策建议》上的批示要求，市消安委在全市范围内开展高层建筑消防安全综合治理工作。重点整治建筑外墙外保温材料、建筑消防设施、安全疏散设施、管道井、电气燃气管理和日常消防安全管理中存在的问题。

其中，安全疏散设施整治工作包含：（1）疏散楼梯、安全出口数量、疏散楼梯间设置形式不符合标准；避难层（间）堆放杂物或擅自改变用途；避难区内穿越通风风管、排烟风管、电缆桥架和采用可燃材料包覆管道；（2）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道；防火门损坏或构件缺失影响防火防烟功能；应急照明、疏散指示标志和楼层指示标识的设置位置、数量、照度等不符合标准。（3）疏散走道、楼梯间内部装修材料不符合标准。日常消防安全管理整治工作包含：（1）单位消防安全主体责任不落实，未设立或明确消防安全管理机构，未建立消防安全制度和消防安全操作规程，消防安全责任人、管理人、重点岗位人、特殊工种人员和员工逐级岗位责任不落实。（2）单位消防安全检查巡查不落实，不能及时整改火灾隐患。（3）建筑外墙门窗违规设置影响逃生和灭火救援的障碍物。（4）单位未按标准组建微型消防站，未开展针对性消防训练，不具备“早发现、早处置”的扑救初起火灾能力。（5）单位未定期组织消防安全培训和消防演练。（6）物业服务企业未按照合同约定对高层住宅共用消防设施进行维护管理、提供消防安全防范服务。通过全市高层建筑消防安全综合治理，实现了“不发生重特大和有影响的火灾事故”的总体目标，实现“五个100%”和“五个全面提升”。

2021年，应急部出台了《高层建筑消防安全管理规定》，我市消防安全委员会印发了《全市高层建筑消防安全综合治理方案》的通知，作为高层建筑消防安全管理工作的专门性规章，从法律层面明确强化了高层建筑消防安全管理的主体、法律义务，对产权、使用权等主体的消防安全管理细化了责任。在今后工作中，消防部门将充分发挥好高层建筑消防安全整治工作牵头作用，持续加强装备建设投入，强化消防宣传教育，同时，保持严打、严防、严管、严治的高压态势，大力震慑消防违法行为，坚决消除火灾隐患，最大限度保障全市人民群众生命财产安全。

再次感谢您对此项工作的关注、理解和支持！

沈阳市应急管理局

2022年5月13日