
沈应急发〔2021〕23号

沈阳市应急管理局关于印发沈阳市危险

化学品重大危险源企业专项检查

工作实施方案的通知

各区、县(市)及经济技术开发区应急管理局、消防救援大队，各危险化学品重大危险源企业：

现将《沈阳市危险化学品重大危险源企业专项检查工作实施方案》印发给你们，请结合工作实际，迅速组织力量抓好落实。

       沈阳市应急管理局

       2021年5月11日

沈阳市危险化学品重大危险源企业专项

检查工作实施方案

为深入推动落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》精神和国务院安委会危险化学品安全专项整治、消防安全专项整治三年行动要求，确保危险化学品重大危险源企业包保责任制切实落地，精确排查和管控危险化学品重大危险源企业的安全风险，进一步健全完善“消地结合”工作机制，结合我市实际，制定本实施方案。

一、指导思想
深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，认真落实全国、全省安全生产电视电话会议精神和部党委、省应急厅党委工作安排，立足强化重大危险源风险管控、推动三年行动有效开展，组织全市应急管理部门、消防救援机构通过优化内部运行机制、实现“化学反应”，推进危化品安全监管的制度创新，形成联动联控机制和工作合力，持续提升危险化学品领域防范化解安全风险的能力和水平，确保全市危险化学品领域安全生产形势持续稳定向好。

二、工作目标

通过企业自查、专项检查、专家评查，集中整治消灭一批安全生产隐患，全面压实企业安全生产主体责任和全员岗位责任，确保危险化学品重大危险源企业包保责任制落实到位。全市各级应急管理部门、消防救援部门持续完善上下贯通、消地协同的危险化学品常态化联合监管工作机制，提升危险化学品重大危险源企业基础管理和本质安全水平，坚决防范危险化学品生产安全事故发生。

三、时间安排
2021年5月11日至7月15日，分为如下三个阶段。

（一）动员部署和企业自查

    2021年5月11日召开会议对危险化学品重大危险源专项检查工作进行动员部署；5月20日前各企业完成第一轮自查并形成自查报告，且自查要贯穿整个专项检查期间。

（二）专项检查

2021年5月20日至6月10日，于6月10日前完成集中现场检查督导。

（三）落实整改和总结提升

2021年6月30日前，各企业要完成所有隐患问题的整改；各地区于7月15日前开展“回头看”和总结提升行动。

四、专项检查范围和内容
(一)检查范围

我市30家危险化学品重大危险源企业(详见附件1)，检查重点部位是危险化学品储罐区和储存仓库。

(二)检查内容

1.企业安全生产主体责任落实情况：企业隐患排查治理制度落实情况；落实《危险化学品企业生产安全事故应急准备指南》情况；危险化学品储罐区和储存仓库可燃气体及有毒气体报警系统、安全仪表连锁系统(SIS)、紧急停车系统(ESD)、视频监控系统、液位上下限报警系统、容器超压报警系统、紧急切断装置、安全阀切断阀、泄压排放系统、万向管道充装系统、防爆电气设备、冷却降温设施等安全运行情况；企业按标准分区分类储存危险化学品、危险化学品罐区装卸安全管理、有专用铁路的企业内专用铁路危险货物装卸、储存场所和设施的安全管理情况等。

2.企业消防安全主体责任落实情况：防火间距、防火堤、消防车通道、消防水源等是否符合要求，消防水泵房、泡沫泵房、消防水管网、稳高压管网、火灾自动报警系统、自动灭火系统、推车式灭火器、消火栓、消防水炮、消防竖管、泡沫灭火系统、固定消防喷淋等完好有效情况，企业专职消防队、工艺处置队建设以及应急联动演练、灭火药剂储备情况。

3.危险化学品专项整治三年行动内容：国务院安委会印发《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》关于罐区等重大危险源要求的落实情况，《消防安全专项整治三年行动实施方案》关于石油化工企业消防安全能力建设项目的推进落实情况。

五、组织实施
市应急管理局、市消防救援支队聘请相关领域专家对市直管企业开展联合检查，各地区应急管理局、消防救援大队聘请相关领域专家对辖区内危险化学品重大危险源企业开展联合检查。专家聘请费用由市、区两级分别按标准支出。

六、工作措施
（一）集中检查

通过市应急管理局督导，消防救援支队指导，属地应急局、消防救援大队检查主导的方式，对全市30家危险化学品重大危险源企业实施全覆盖式现场检查，并将检查结果当场予以反馈。对查出的事故隐患和违法违规行为，全部实施清单管理，按照分级监管原则，下达行政执法文书督促企业落实整改，实施销号闭环管理。对检查发现的重大隐患且无法保证正常安全的，一律停产停业整顿；对未按期整改落实的，依法予以处罚。

（二）抽查督导

专项检查行动开展期间，市应急管理局将对全市危险化学品重大危险源企业进行抽查督导，并通报抽查督导有关情况。

（三）集中督办

按照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》判定为重大隐患的，由市安委会办公室实施挂牌督办。

（四）集中曝光

对于存在重大事故隐患且整改不力、进展缓慢的企业，市应急管理局、市消防救援支队要协调媒体进行集中曝光。

七、工作要求
(一)提高政治站位

相关地区和企业要认真贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，充分认清抓好专项检查的重要意义，强化组织领导，细化工作方案，压实工作责任，抓好组织实施，确保建党一百周年安全生产形势平稳。

(二)创新工作方式

专项检查工作要在此前工作基础上，进一步健全完善应急管理部门与消防救援部门之间的协调联动机制，最大限度发挥联合监管优势。要利用辽宁省危险化学品企业监测预警系统的信息网络，提高专项检查的效率效果。

(三)强化检查力度

相关地区应急管理局、消防救援大队要及时总结专项检查中的典型经验做法，积极推广应用；对工作不负责任、不作为，相互推诿、措施不得力，工作进展迟缓、逾期没有完成任务的，市应急管理局要进行通报批评。

各地区要在检查后24小时内将情况汇总填入专项检查工作隐患清单（附件3）及时上报。各地区应急管理局将发现的安全隐患汇总上报市应急管理局；各地区消防救援大队将发现的消防安全隐患汇总上报市消防救援支队。

联系人：市应急管理局   贾玉涛，18602457080；

市消防救援支队 黄晓宇，15140208895

附件：1.全市危险化学品重大危险源企业名单

2.专项检查的重点内容

3.专项检查工作隐患清单

附件1

全市危险化学品重大危险源企业名单

	序号
	企业名称
	区域

	1
	东北制药集团股份有限公司
	市直管

	2
	沈阳化工股份有限公司
	市直管

	3
	沈阳石蜡化工股份有限公司
	市直管

	4
	沈阳东瑞精细化工有限公司
	市直管

	5
	中国石油天然气股份有限公司辽宁沈阳销售分公司
	市直管

	6
	中国石油化工股份有限公司辽宁沈阳石油分公司
	市直管

	7
	中国航空油料有限责任公司沈阳分公司
	市直管

	8
	中国航油集团辽宁石油有限公司
	市直管

	9
	沈阳正兴新材料有限公司
	经开区

	10
	辽宁中科石化集团股份有限公司
	经开区

	11
	沈阳百傲化学有限公司
	经开区

	12
	沈阳洪生气体有限公司
	经开区

	13
	沈阳洪生气体有限公司铸锻园分公司
	经开区

	14
	新船化工（沈阳）股份有限公司
	经开区

	15
	沈阳市润滑油厂（有限公司）
	经开区

	16
	沈阳百盛化工有限公司
	经开区

	17
	沈阳联盛化工有限公司
	经开区

	18
	沈阳广达化工有限公司
	经开区

	19
	沈阳市飞达化工油品有限公司
	经开区

	20
	沈阳世纪佳龙化工有限公司
	经开区

	21
	空气产品（沈阳）气体有限公司
	经开区

	22
	沈阳鑫海洋化工试剂有限公司
	经开区

	23
	沈阳浩博实业有限公司
	大东区

	24
	沈阳北方石油公司
	于洪区

	25
	沈阳大龙洋石油有限公司
	苏家屯区

	26
	沈阳燃料集团股份有限公司天元油库
	苏家屯区

	27
	辽宁油田物资产品经销有限公司
	沈北新区

	28
	沈阳千代化工有限公司
	沈北新区

	29
	沈阳乐天石油经销有限公司
	沈北新区

	30
	沈阳新蜡化工产品销售有限公司
	新民市


附件2

专项检查的重点内容

1.企业是否建立生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理制度并严格落实。

2.独立仪表系统、自动化控制监控等特殊岗位人员是否持证上岗。

3.危险化学品储罐是否存在超温、超压、超液位操作和随意变更储存介质等问题。

4.危险化学品储罐安全阀切断阀、泄压排放系统和冷却降温设施是否完好且正常投用。

5.危险化学品罐区温度、压力、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统是否投用，重要参数是否能够远传和连续记录。

6.内浮顶储罐运行中是否存在浮盘落底现象。

7.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准、行业标准设置检测报警装置，爆炸危险场所是否按国家标准、行业标准安装使用防爆电气设备。

8.构成一、二级重大危险源的危险化学品罐区是否能实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体和剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否配备独立的安全仪表系统；系统是否正常投入使用。

9.全压力式液化烃储罐是否按国家标准、行业标准设置注水措施。

10.液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统。

11.危险化学品罐区库房消防设施是否完好有效，值班操作人员是否会熟练使用；消防控制室、消防水泵房、泡沫泵房是否正常运行。

12.是否存在未进行气体检测和办理作业许可证，在油气罐区动火或进入受限空间作业；是否使用未经培训合格人员和无相关资质承包商进入油气罐区作业；是否存在未经许可的机动车辆及外来人员进入罐区。

13.重大危险源监测预警系统监控视频及数据是否完成并正常投用，视频监控系统是否24小时处于正常投用状态。

14.是否按国家标准、行业标准分区分类储存危险化学品，是否存在超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存现象。

15.应急处置预案是否实用有效，是否定期应急演练并总结改进。

16.储罐防火间距、防火堤设置是否符合要求，消防车通道是否畅通，灭火药剂储备是否满足救援需要。

17.企业专职消防队、工艺处置队是否组织实战训练和联合演练，建立完善应急处置联动机制。

18.企业是否填报、更新“危险化学品登记信息管理系统”（http://218.58.78.123/report/）中重大危险源信息。
19.企业是否按照重大危险源包保责任制办法要求明确重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人并进行现场公示，公示牌是否符合要求，安全承诺公告中是否加入包保责任制有关内容。
20.企业是否有效落实《危险化学品企业生产安全事故应急准备指南》。

21.有专用铁路的企业对专用铁路危险货物装卸、储存场所和设施的安全管理是否到位。

附件3

专项检查工作隐患清单

上报单位：                                                         

	企业名称
	发现的事故隐患
	已完成整改的事故隐患(项)
	执法处罚情况

	
	一般隐患描述
	重大隐患描述
	一般隐患
	重大隐患
	罚款(万元)
	停产整顿(家)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


填表人：                                                       联系方式：

注：各地区应急局于检查后24小时内提报市应急管理局；
各地区消防救援大队于检查后24小时内提报市消防救援支队。

  沈阳市应急管理局办公室                 2021年5月11日印发



